Radzyń Podlaski, dnia 29.06.2017 r.

# I-ZP.271.1.5.2017

# Oferenci wszyscy

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm) informuję, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania do SIWZ.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia kryterium oceny ofert ze sprawności kolektora na skrócony termin wykonania całości zadania tj.Termin wykonania całości zamówienia( tj. pozostałe terminy częściowe wykonania robót nie ulegają zmianie-zgodnie z przedstawionym harmonogramem, jedynie ostateczny termin wykonania zadania może ulec zmianie wg wyboru wykonawcy)

Do 30.06.2018 r.- 0 pkt

Do 25.06.2018 r.- 5 pkt

Do 20.06.2018r.- 10 pkt

Do 15.06.2018r.- 15 pkt

Do 10.06.2018 r.-20 pkt

Zamawiający zmienia wage przy kryterium nr 3 z 10 pkt max. do 20 pkt. Max.

3.Czas realizacji serwisu (Sr)oznacza czas w którym wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia/wady usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia:

Czas reakcji serwisu powyżej 7 dni-0 pkt

Czas reakcji serwisu 7 dni-4 pkt

Czas reakcji serwisu 5-6- 8 pkt

Czas reakcji serwisu 3-4 dni-15 pkt

Czas reakcji serwisu 1-2 dni- 20 pkt

W związku z powyższym, iż jest to istotna zmiana w SIWZ Zamawiający przedłuża termin  składania ofert do 17.07.2017 r. do godz. 10:00-umieści sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz załączniki po zmianach.

Pytanie 2

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, żeby wszystkie sterowniki instalacji solarnych posiadały otwarty protokół komunikacyjny.

Pytanie 3

Odpowiedź

Zamawiający pod pojęciem rejestrator danych rozumie funkcję instalacji solarnej (sterownika) polegającej na monitorowaniu parametrów pracy i ilości wyprodukowanej przez instalację energii oraz przekazywaniu ww. danych za pomocą sieci Internet.

Pytanie 4

Odpowiedź

Użyte przez Zamawiającego określenie „ciepłomierz” należy rozumieć jako przepływomierz z kompletem czujników wskazujący ilość wyprodukowanej przez instalację energii cieplnej.

Pytanie 5

Odpowiedź

Zamawiający wymaga by zastosowana grupa pompowo posiadała funkcję regulacji przepływu w instalacji glikolowej. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne polegające na regulacji przepływu w instalacji za pomocą pompy obiegowej.

Pytanie 6

Odpowiedź

Zamawiający wymaga by konstrukcja zbiornika umożliwiała, w razie konieczności (wąskie przejścia, otwory drzwiowe itp.), demontaż izolacji na czas montażu (wnoszenia) zasobnika.

Zamawiający nie traktuje ww.  kryterium jak bezwzględnego, podkreślając, że ryzyko problemów podczas montażu, w przypadku niespełnienia ww. kryterium leży po stronie Wykonawcy robót.

Pytanie 7

Odpowiedź

Regulator solarny winien stanowić element kompletnego systemu zarządzania energią. W związku z tym regulator powinien posiadać wszelkie funkcje oraz rozwiązania techniczne pozwalające na przekazywanie kompletnych danych o pracy instalacji (w tym stanach awaryjnych) oraz o ilości wyprodukowanej przez instalację energii cieplnej.

Pytanie 8

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego możliwości montażu anody ochronnej z boku podgrzewacza c.w.u.

Pytanie 9

Odpowiedź

Zamawiający Podtrzymuje zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Pytanie 10

Odpowiedź

Parametry pracy instalacji solarnej takie jak natężenie przepływu, ciśnienie w instalacji glikolowej oraz ciśnienie wstępne w naczyniach przeponowych (glikolowym oraz zimnej wody) należy ustalać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami producentów urządzeń. Za prawidłowe przyjęcie oraz ustawienie ww. parametrów oraz konsekwencje wynikające z ich nieprawidłowego określenia ponosi Wykonawca robót.

Pytanie 11

Odpowiedź

Wszystkie wymogi dotyczące instalacji solarnej, w tym konieczność wyposażenia instalacji w czujnik ciśnienia w instalacji czynnika grzewczego, zostały określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 12

Oferent informuje, że stanowisko Zamawiającego  mija się z obowiązującymi przepisami, a izolacja wskazana w projekcie- OPZ zał. nr 8, opis  elementów izolacji solarnej: Przewody obiegu glikolowego izolować otuliną kauczukową o dopuszczalnej temperaturze roboczej 150 º C. nie spełnia wymagań technicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r- wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii- tab. 1.5 str. 8. Tabela precyzyjnie definiuje wymagania min. grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania mając na uwadze należy zastosować otulinę izolacyjna o grubości min.20 mm oraz współczynniku przewodzenia ciepła  w temperaturze 40 ºC nie wyższym niż ʎ=0,035 [W/(m*K)]Oferent wnosi o zmianę zapisów.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie i zapisy nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy

(-)Wiesław Mazurek