Radzyń Podlaski, dnia 22.07.2025 r.

I-ZP.271.9.2025

 **Wykonawcy wszyscy**

Na podstawie art.284 ust. 2 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że do Zamawiającego od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ.

Odpowiedzi do zapytań nr 1.

1. Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowy podłoże betonowe - nie zgadza sie z projektem

Poprawiono ilości -poz. 50

1. Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact - nie zgadza sie z projektem pod względem ilości ponadto w projekcie są różne oprawy

Poprawiono ilości i rodzaje -poz. 51

1. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2 - nie zgadza się z projektem pod względem ilości ponadto w projekcie są różne rodzaje gniazd

Poprawiono ilości i rodzaje -poz. 52

1. Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - do jakiego przewodu jest do odniesienie gdyż w projekcie jest kilka rodzajów

Przedmiotowa pozycja dotyczy sumarycznej długości żył wszystkich przekrojów przewodów układanych pod tynkiem w gotowych bruzdach w betonie. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju przewodów zawarte są w dokumentacji projektowej.

1. W przedmiarze brak instalacji SSP

Dodano pozycję do przedmiaru – poz.55

1. W przedmiarze brak sieci strukturalnej

Dodano pozycję do przedmiaru – poz.57

1. W przedmiarze brak szafy GPD

Dodano pozycję do przedmiaru – poz.54

1. W przedmiarze brak rozdzielnicy RG

Dodano pozycję do przedmiaru – poz.56

1. W przedmiarze brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Dodano pozycję do przedmiaru – poz.55

1. W przedmiarze brak instalacji systemu przyzywowego

Dodano pozycję do przedmiaru – poz.58

 Wójt Gminy

 (-) Daniel Grochowski